## Cheek
Patient Number: | Region Number: | Pulse Estimation: | SpO2 Estimation: | % Error (Pulse): | % Error (SpO2):
1 | 438 | 87.037 | 97.6498 | 24.1167 | 2.1856
1 | 437 | 74.1552 | 97.5421 | 5.7469 | 2.0729
1 | 433 | 69.0789 | 98.2713 | 1.492 | 2.8359
1 | 432 | 87.3971 | 97.9333 | 24.6301 | 2.4822
1 | 436 | 78.8985 | 97.6111 | 12.511 | 2.1451
2 | 370 | 73.4583 | 97.6755 | 0.64925 | 4.0274
2 | 462 | 74.1758 | 97.5652 | 1.6324 | 3.91
2 | 461 | 62.8588 | 98.3309 | 13.8737 | 4.7255
2 | 398 | 74.5805 | 97.5613 | 2.1868 | 3.9058
2 | 397 | 64.781 | 98.8014 | 11.2399 | 5.2265
3 | 336 | 91.6944 | 97.1792 | 69.2182 | 0.27973
3 | 332 | 84.6774 | 96.9914 | 56.2687 | 0.08597
3 | 368 | 78.4182 | 97.0862 | 44.7177 | 0.18378
3 | 364 | 95.5094 | 96.8129 | 76.2587 | 0.098202
3 | 365 | 77.1028 | 96.9839 | 42.2901 | 0.078188
4 | 332 | 79.918 | 97.1719 | 32.0363 | 0.22032
4 | 333 | 105.9063 | 97.3308 | 74.9728 | 0.057193
4 | 337 | 84.3254 | 96.9904 | 39.3179 | 0.40664
4 | 369 | 86.4407 | 98.0244 | 42.8127 | 0.65509
4 | 365 | 97.2316 | 97.493 | 60.6409 | 0.10943
5 | 430 | 92.2009 | 96.6848 | 97.2371 | 2.0572
5 | 435 | 85.7988 | 97.6261 | 83.5417 | 1.1037
5 | 370 | 89.9183 | 97.8235 | 92.354 | 0.90369
5 | 371 | 71.1462 | 98.36 | 52.1967 | 0.36023
5 | 366 | 88.8094 | 97.3882 | 89.9819 | 1.3446
6 | 431 | 79.5678 | 96.8296 | 22.3278 | 0.72013
6 | 335 | 90.998 | 97.2966 | 39.9007 | 0.24138
6 | 339 | 100 | 97.0266 | 53.7404 | 0.51817
6 | 403 | 66.7331 | 96.623 | 2.5957 | 0.932
6 | 402 | 74.2084 | 97.1172 | 14.0883 | 0.42529
7 | 332 | 127.3026 | 97.3895 | 3.898 | 0.88733
7 | 333 | 127.1676 | 98.5851 | 3.7878 | 0.32943
7 | 336 | 127.9297 | 98.696 | 4.4098 | 0.44228
7 | 337 | 109.4891 | 98.8065 | 10.6406 | 0.55476
7 | 397 | 128.5714 | 98.5188 | 4.9335 | 0.26191
8 | 497 | 87.7135 | 97.4265 | 74.9274 | 1.2033
8 | 496 | 88.2924 | 97.7072 | 76.0818 | 0.91857
8 | 501 | 73.4063 | 97.8622 | 46.3945 | 0.76142
8 | 502 | 73.691 | 97.7422 | 46.9622 | 0.88313
8 | 470 | 73.1952 | 96.6366 | 45.9734 | 2.0043
9 | 470 | 89.3703 | 98.741 | 88.9921 | 1.7399
9 | 469 | 81.1075 | 97.0277 | 71.5186 | 0.02548
9 | 465 | 80.304 | 97.7958 | 69.8195 | 0.76603
9 | 400 | 78.3939 | 98.5382 | 65.7801 | 1.5309
9 | 405 | 73.8462 | 98.6669 | 56.163 | 1.6635
10 | 306 | 83.6166 | 97.43 | 1.0887 | 2.2534
10 | 305 | 83.2795 | 97.1044 | 0.68118 | 1.9116
10 | 301 | 83.7714 | 96.8267 | 1.2758 | 1.6202
10 | 302 | 84.0738 | 97.9685 | 1.6414 | 2.8185
10 | 337 | 81.9568 | 96.915 | 0.91794 | 1.7128
|  |  |  | Average Error (Pulse): | Average Error (SpO2):
|  |  |  | 37.2093 | 1.3717
|  |  |  | St. Error (Pulse): | St. Error (SpO2): | St. Percent Error (Pulse): | St. Percent Error (SpO2):
|  |  |  | 1.1059 | 0.73898 | 3.7854 | 5.404

## Forehead
Patient Number: | Region Number: | Pulse Estimation: | SpO2 Estimation: | % Error (Pulse): | % Error (SpO2):
1 | 240 | 86.8762 | 97.0025 | 23.8872 | 1.5082
1 | 241 | 86.0421 | 97.2576 | 22.6978 | 1.7752
1 | 242 | 78.0952 | 97.9559 | 11.3655 | 2.506
1 | 272 | 77.1114 | 97.5009 | 9.9625 | 2.0298
1 | 273 | 79.096 | 97.0538 | 12.7926 | 1.5619
2 | 240 | 72.5514 | 97.1621 | 0.59334 | 3.4807
2 | 241 | 71.8993 | 98.1395 | 1.4867 | 4.5215
2 | 239 | 81.0313 | 97.7336 | 11.0255 | 4.0893
2 | 301 | 66.7838 | 98.3562 | 8.4958 | 4.7524
2 | 270 | 72.5214 | 97.6488 | 0.6344 | 3.999
3 | 205 | 98.4252 | 97.2256 | 81.6397 | 0.3276
3 | 270 | 93.311 | 97.1394 | 72.2017 | 0.23873
3 | 206 | 86.2745 | 97.5033 | 59.2161 | 0.61426
3 | 239 | 77.4129 | 96.7828 | 42.8623 | 0.12924
3 | 237 | 103.3465 | 96.688 | 90.7217 | 0.22714
4 | 240 | 75.3516 | 97.0288 | 24.492 | 0.36727
4 | 239 | 91.7722 | 97.6851 | 51.6211 | 0.30668
4 | 238 | 101.6949 | 97.408 | 68.0149 | 0.022137
4 | 237 | 92.6174 | 96.7583 | 53.0176 | 0.64503
4 | 206 | 101.2146 | 96.7531 | 67.2213 | 0.6504
5 | 240 | 86.1723 | 98.8423 | 84.3407 | 0.12833
5 | 241 | 87.6954 | 97.2642 | 87.599 | 1.4703
5 | 242 | 78.2178 | 97.5104 | 67.3243 | 1.2208
5 | 272 | 82.8947 | 98.2842 | 77.3292 | 0.43698
5 | 273 | 83.4437 | 96.6826 | 78.5036 | 2.0594
6 | 240 | 98.1964 | 97.2997 | 50.9675 | 0.2382
6 | 241 | 81.1856 | 97.1724 | 24.815 | 0.36871
6 | 271 | 84.2037 | 98.2844 | 29.455 | 0.77143
6 | 275 | 73.4899 | 98.202 | 12.9837 | 0.68693
6 | 242 | 79.6284 | 98.0216 | 22.421 | 0.50204
7 | 240 | 102.5896 | 97.7259 | 16.2715 | 0.54496
7 | 239 | 125.3989 | 98.2066 | 2.3442 | 0.055783
7 | 238 | 123.301 | 98.7515 | 0.63203 | 0.49872
7 | 205 | 123.7212 | 98.746 | 0.97503 | 0.49319
7 | 206 | 126.9231 | 98.2321 | 3.5882 | 0.02984
8 | 305 | 90.1372 | 97.4479 | 79.7609 | 1.1815
8 | 306 | 87.5912 | 97.6955 | 74.6835 | 0.93041
8 | 307 | 84.3689 | 96.9396 | 68.2571 | 1.697
8 | 338 | 72.0365 | 96.9984 | 43.6626 | 1.6373
8 | 339 | 83.7119 | 96.8964 | 66.9469 | 1.7408
9 | 305 | 83.7256 | 97.0815 | 77.0552 | 0.03003
9 | 306 | 77.426 | 97.4675 | 63.7334 | 0.42773
9 | 307 | 73.3977 | 98.2783 | 55.2146 | 1.2631
9 | 308 | 75.4967 | 96.601 | 59.6534 | 0.46514
9 | 309 | 81.4889 | 97.5041 | 72.3252 | 0.46548
10 | 141 | 83.8384 | 98.2365 | 1.3568 | 3.0998
10 | 142 | 82.8402 | 97.5702 | 0.15009 | 2.4005
10 | 205 | 84.7739 | 97.4933 | 2.4878 | 2.3198
10 | 207 | 83.7075 | 97.1011 | 1.1986 | 1.9082
10 | 208 | 81.0277 | 97.4676 | 2.0412 | 2.2929
|  |  |  | Average Error (Pulse): | Average Error (SpO2):
|  |  |  | 38.8405 | 1.3024
|  |  |  | St. Error (Pulse): | St. Error (SpO2): | St. Percent Error (Pulse): | St. Percent Error (SpO2):
|  |  |  | 1.0048 | 0.65087 | 3.6431 | 5.48

## Background
Patient Number: | Region Number: | Pulse Estimation: | SpO2 Estimation: | % Error (Pulse): | % Error (SpO2):
1 | 200 | 103.1375 | 98.3454 | 47.0763 | 2.9135
1 | 250 | 107.4244 | 97.0315 | 53.1895 | 1.5386
1 | 150 | 113.9366 | 98.6031 | 62.476 | 3.1831
1 | 220 | 106.5941 | 97.3417 | 52.0055 | 1.8632
1 | 320 | 101.1788 | 96.6272 | 44.2831 | 1.1154
2 | 350 | 94.1661 | 96.8786 | 29.0222 | 3.1787
2 | 450 | 98.9651 | 98.6113 | 35.5975 | 5.0241
2 | 459 | 109.1088 | 98.4327 | 49.496 | 4.8339
2 | 349 | 105.6884 | 96.7778 | 44.8096 | 3.0713
2 | 330 | 64.2978 | 98.8234 | 11.902 | 5.2499
3 | 540 | 107.2861 | 98.1743 | 97.9921 | 1.3066
3 | 640 | 103.3445 | 98.7586 | 90.718 | 1.9095
3 | 670 | 106.0806 | 97.9166 | 95.7675 | 1.0407
3 | 768 | 91.9948 | 98.0496 | 69.7727 | 1.1779
3 | 425 | 108.5526 | 97.5288 | 100.3295 | 0.64055
4 | 420 | 107.2138 | 98.3164 | 77.1329 | 0.95486
4 | 580 | 105.0824 | 98.4594 | 73.6116 | 1.1018
4 | 610 | 103.9604 | 98.1754 | 71.7578 | 0.81012
4 | 611 | 109.5335 | 96.9509 | 80.9654 | 0.44722
4 | 421 | 101.1348 | 97.8608 | 67.0896 | 0.4871
5 | 420 | 107.4919 | 98.5753 | 129.9476 | 0.14209
5 | 440 | 105.9516 | 97.4077 | 126.6527 | 1.3249
5 | 377 | 111.074 | 98.1788 | 137.6107 | 0.54377
5 | 380 | 107.4219 | 97.7978 | 129.7979 | 0.92973
5 | 375 | 107.6321 | 96.6263 | 130.2476 | 2.1165
6 | 700 | 101.9714 | 98.6444 | 56.7713 | 1.1406
6 | 3 | 105.298 | 98.6592 | 61.8856 | 1.1557
6 | 250 | 106.9987 | 97.8745 | 64.5001 | 0.3512
6 | 256 | 101.7964 | 96.9164 | 56.5022 | 0.63122
6 | 257 | 107.07 | 98.1129 | 64.6098 | 0.59559
7 | 257 | 93.3247 | 98.3329 | 23.8331 | 0.07272
7 | 420 | 99.1492 | 97.5527 | 19.0794 | 0.72122
7 | 425 | 85.6005 | 98.6047 | 30.1372 | 0.34934
7 | 3 | 92.2921 | 98.8509 | 24.6759 | 0.59994
7 | 421 | 108.9061 | 98.3016 | 11.1163 | 0.040906
8 | 270 | 109.2715 | 98.2951 | 117.9206 | 0.32243
8 | 260 | 104.8544 | 98.6165 | 109.1114 | 0.0035512
8 | 240 | 86.6667 | 98.5951 | 72.8396 | 0.018202
8 | 350 | 103.2754 | 98.4579 | 105.9625 | 0.15736
8 | 351 | 108.4937 | 98.6255 | 116.3693 | 0.012678
9 | 100 | 104.0816 | 98.8301 | 120.1022 | 1.8317
9 | 101 | 107.7181 | 97.9148 | 127.7923 | 0.88863
9 | 200 | 100.2701 | 98.3318 | 112.0419 | 1.3183
9 | 201 | 102.8101 | 97.4465 | 117.4134 | 0.40607
9 | 395 | 104.8602 | 98.7852 | 121.7486 | 1.7855
10 | 309 | 80.3249 | 98.634 | 2.8908 | 3.517
10 | 100 | 80.3059 | 97.2469 | 2.9138 | 2.0612
10 | 101 | 67.4807 | 97.0353 | 18.4189 | 1.8392
10 | 201 | 86.2525 | 97.0997 | 4.2753 | 1.9067
10 | 470 | 106.8627 | 98.5662 | 29.1922 | 3.4458
|  |  |  | Average Error (Pulse): | Average Error (SpO2):
|  |  |  | 70.0271 | 1.4416
|  |  |  | St. Error (Pulse): | St. Error (SpO2): | St. Percent Error (Pulse): | St. Percent Error (SpO2):
|  |  |  | 0.82193 | 0.19177 | 6.3471 | 3.3996

## T-Test Results
T-Test Results:
SPO2: | PULSE:
tTest_forehead = | tTest_forehead =
1 | 1
pFhd = | pFhd =
8.3336e-05 | 1.5902e-06
tTest_cheek = | tTest_cheek =
1 | 1
pChk = | pChk =
0.0014 | 2.0228e-06